## Hoja1
inventario | nombre |  | marca | modelo | ubicación | serial | responsable | Tipo (software o hardware) | nombre proveedor | telefono proveedor | proveedor mail | proveedor direccion | nombre proveedor de mantenimiento | telefono proveedor de mantenimiento | proveedor mail de mantenimiento | proveedor direccion de mantenimiento | Fecha de compra | fecha de recepcion | Fecha de puesta en servicio | fecha vencimiento garantia | accesorios | usos | temperatura | humedad relativa | presion | voltaje | otros | observaciones
deviceId | name | alias | brand | model | location | serial | responsable | type | supplier_name | supplier_phone_number | supplier_mail | supplier_address | support_supplier_name | support_supplier_phone_number | support_supplier_mail | support_supplier_address | purchase_date | date_received | commissioning_date | warranty_expiration_date | accessory_description | use_description | temperature | humidity | pressure | voltage | other | observation
122040 | Camilla adulto | Camilla | Dometal | N/A | 207 | N/A | Juan Carlos Caro Gil | Hardware | Promel Ltda. | 2779393 | promel@epm.net.co | Cra. 47 No. 66-107 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2007-09-14 | 2007-09-14 | 2007-09-14 | 2008-09-14 | Atril y colchoneta | Examen y evaluacion de pacientes en practica medica | N/A | N/A | N/A | N/A | Ninguno | Buen estado
122041 | Camilla adulto | Camilla | Dometal | N/A | 207 | N/A | Juan Carlos Caro Gil | Hardware | Promel Ltda. | 2779393 | promel@epm.net.co | Cra. 47 No. 66-107 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2007-09-14 | 2007-09-14 | 2007-09-14 | 2008-09-14 | Atril y colchoneta | Examen y evaluacion de pacientes en practica medica | N/A | N/A | N/A | N/A | Ninguno | Buen estado
122042 | Camilla adulto | Camilla | Dometal | N/A | 207 | N/A | Juan Carlos Caro Gil | Hardware | Promel Ltda. | 2779393 | promel@epm.net.co | Cra. 47 No. 66-107 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2007-09-14 | 2007-09-14 | 2007-09-14 | 2008-09-14 | Atril y colchoneta | Examen y evaluacion de pacientes en practica medica | N/A | N/A | N/A | N/A | Ninguno | Buen estado
122043 | Camilla pediátrica | Camilla | Dometal | N/A | 207 | N/A | Juan Carlos Caro Gil | Hardware | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2007-09-14 | 2007-09-14 | 2007-09-14 | 2008-09-14 | Colchoneta | Examen y evaluacion de pacientes en práctica de pediatría | N/A | N/A | N/A | N/A | Ninguno | Buen estado
134571 | Carro de paro | Carro de paro pediátrico | ATMEDICAS S.A | N/A | IPS BLOQUE 1 P-4 | C181-34 | Juan Carlos Caro Gil | Hardware | Atmedicas S.A | 5106920 | atmedicas@atmedicas.com | Cra 79 No 57-26 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2009-11-23 | 2009-11-23 | 2009-11-23 | 2010-11-23 | Ambu pediatrico, ambu adulto, 6 canulas de guedel, 2 combitubos, 1 DEA, 1 equipo portatil de oxigeno, 1 fonendoscopio, 9 valvas, 1 mango de laringo, 5 mascaras laringeas, 2 mascarillas para oxigeno con reservorio, 2 mascarillas tipo ventury, 1 pinza de maguill, 5 tubos endotraqueales, 1 aspirador portatil. | Prácticas de reanimación avanzada. | N/A | N/A | N/A | N/A | Ninguno | N/A
175927 | Computador portatil LENOVO | Computador portátil | LENOVO | 80SX | Laboratorio simulación | LRNXB7720002 | Juan Carlos Caro Gil | Hardware | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-05-10 | 2018-05-10 | N/A | Cable de poder | N/A | Temperaturas de funcionamiento 10°C a 40°C. Temperatura de asilamiento -15°C a 50°C | 15% a 90% (sin condensación) | N/A | 110V | Ninguno | N/A
154238 | Computador portatil VOSTRO | Computador portátil | LOGITEC | N/A | Consultorio | N/A | Juan Carlos Caro Gil | Hardware | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-07-26 | 2015-08-26 | 2015-08-26 | 2016-08-26 | Camara, parlantemicrofono, cable USB, cable energia, 2 cables largos, 1 suiche, control remoto | Video conferencia y filmaciones | Temperaturas de funcionamiento 10°C a 40°C. Temperatura de asilamiento -15°C a 50°C | 15% a 90% (sin condensación) | N/A | 110V | Ninguno | N/A
167504 | AED TRAINER 3 | DEA | Laerdal | N/A | N/A | N/A | Juan Carlos Caro Gil | Software | Didaclibros Ltda. | 2841318 | didaclibcotiz@outlook.com | Cra. 7 No. 17-01 oficina 818, Bogotá | N/A | N/A | N/A | N/A | **/12/2016 | 2017-02-08 | 2017-02-15 | 2018-02-08 | Control remoto, parches adulto, caja de transporte | Entrenamiento Descargas en RCP | Temperaturas de funcionamiento 10°C a 40°C. Temperatura de asilamiento -15°C a 50°C | 15% a 90% (sin condensación) | N/A | N/A | Ninguno | Funciona con 2 Baterias doble AA
157863 | AED TRAINER 3 | DEA | Laerdal | N/A | N/A | N/A | Erika Cortes | N/A | Primer | 2650876 | primer@une.net.co | Cra 65 No 16-86 Int 173 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Temperaturas de funcionamiento 10°C a 40°C. Temperatura de asilamiento -15°C a 50°C | 15% a 90% (sin condensación) | N/A | 110V | Ninguno | N/A
157862 | AED TRAINER 3 | DEA | Laerdal | N/A | N/A | N/A | Erika Cortes | N/A | Primer | 2650876 | primer@une.net.co | Cra 65 No 16-86 Int 173 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Temperaturas de funcionamiento 10°C a 40°C. Temperatura de asilamiento -15°C a 50°C | 15% a 90% (sin condensación) | N/A | 110V | Ninguno | N/A
155996 | Camara Videocnferencia | Equipo transmisión | LOGITEC | N/A | Consultorio | N/A | Juan Carlos Caro Gil | Hardware | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-07-26 | 2015-08-26 | 2015-08-26 | 2016-08-26 | Camara, parlantemicrofono, cable USB, cable energia, 2 cables largos, 1 suiche, control remoto | Video conferencia y filmaciones | Temperaturas de funcionamiento 10°C a 40°C. Temperatura de asilamiento -15°C a 50°C | 15% a 90% (sin condensación) | N/A | 110V | Ninguno | N/A
158128 | Camara Videocnferencia | Equipo transmisión | LOGITEC | N/A | Consultorio | N/A | Juan Carlos Caro Gil | Hardware | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-07-26 | 2015-08-26 | 2015-08-26 | 2016-08-26 | Camara, parlantemicrofono, cable USB, cable energia, 2 cables largos, 1 suiche, control remoto | Video conferencia y filmaciones | Temperaturas de funcionamiento 10°C a 40°C. Temperatura de asilamiento -15°C a 50°C | 15% a 90% (sin condensación) | N/A | 110V | Ninguno | N/A
1781 | Modelos de la vagina | Maletas Modelos de vaginas | N/A | N/A | Buitron | N/A | Juan Carlos Caro Gil | Hardware | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2012-02-24 | 2012-02-24 | N/A | N/A | N/A | Temperaturas de funcionamiento 10°C a 40°C. Temperatura de asilamiento -15°C a 50°C | 15% a 90% (sin condensación) | N/A | N/A | Ninguno | Traslado Departamento de Ginecologia y Opstetricia. Esta malo para la parte de intubacion
1783 | Modelos de la vagina | Maletas Modelos de vaginas | N/A | N/A | Buitron | N/A | Juan Carlos Caro Gil | Hardware | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2012-02-24 | 2012-02-24 | N/A | N/A | N/A | Temperaturas de funcionamiento 10°C a 40°C. Temperatura de asilamiento -15°C a 50°C | 15% a 90% (sin condensación) | N/A | N/A | Ninguno | Traslado Departamento de Ginecologia y Opstetricia. Esta malo para la parte de intubacion